  [image: image1.png]








      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                     ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 19-06-2026
 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  


                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ




Προς  κάθε ενδιαφερόμενο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 


       
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  :ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 93             
ΠΛΗΡ.           :ΧΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

    
ΤΗΛΕΦ.          :2631360173                                       
Email.            : x.xarelos@1703.syzefxis.gov.gr
ΕΥΡΕΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΧΕΤ. 1 Οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
Προκειμένου να προχωρήσουμε στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» CPV:33141200-2 , σας παρακαλούμε να μας υποβάλετε, μέσω e-mail, ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ οικονομική προσφορά μέχρι 25/06/2026  ημέρα Πέμπτη 11:00πμ. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

	Α/Α 
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ


	ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ

	1


	Ουρολογικοί Καθετήρες Foley 2way με οδηγό σύρμα.
	Να προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων και όλων των μηκών με οδηγό σύρμα.Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλθακό , ώστε να μη συμπίπτει κατά την χρήση τους. Να φέρουν δύο τουλάχιστον ευρείες οπές στο άκρο τους.  Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας  τουλάχιστον 10cm3 και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις. Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική , ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο του υδροθαλάμου ευχερώς. Να προσφέρονται από 100% Latex και βαλβίδα από Ρ VC ή Latex. 
Να διατίθενται σε μεγέθη 6,8,10.
	40 τεμ
	1002503

	2
	Ουρολογικές Συσκευές τοποθετήσεως υπερηβικών καθετήρων για την παροχέτευση των ούρων
	 Να έχουν ικανό μήκος καθετήρα τουλάχιστον 40 cm.Οι καθετήρες να είναι από υλικό που δεν ευνοεί την συγκέντρωση αλάτων .Οι καθετήρες να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη καθετήρες να έχουν πολλαπλές οπές για την καλή παροχέτευση των ούρων είναι τουλάχιστον 40cm. Οι βελόνες παρακεντήσεως να είναι διαιρούμενες για την εύκολη τοποθέτηση του καθετήρα. Οι βελόνες να είναι αρκετά κοφτερές για την όσο το δυνατόν ανώδυνη παρακέντηση της κύστεως. Να διαθέτουν μπαλόνι στήριξης όπως οι διουρηθρικοί καθετήρες.
	120τεμ
	1001559

	3
	Καθετήρες αναρρόφησης Νο 14
	Καθετήρες αναρρόφησης από P.V.C ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, λείοι, μήκους 45 cm και άνω, ανοικτού άκρου με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης, μεγέθους 14 μ.χ. αποστειρωμένοι.


	      900 τεμ


	00496

	4
	Καθετήρες αναρρόφησης Νο 16
	Καθετήρες αναρρόφησης από P.V.C ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, λείοι, μήκους 45 cm και άνω, ανοικτού άκρου με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης, μεγέθους 16 μ.χ. αποστειρωμένοι.


	    1.200τεμ


	00497

	5
	Καθετήρες έσω και έξω σφαγιτίδας, υποκλείδιας φλέβας με περίβλημα ηπαρινισμένο και αντιμικροβιακή προστασία κατάλληλοι για τεχνική Seldinger
	Το σετ να περιέχει: Καθετήρα,συρμάτινο οδηγό,διαστολέα,βελόνα παρακέντησης,καθετήρα παρακέντησης,διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό.Ο καθετήρας να είναι από πολυουρεθάνη, διαμέτρου 7 έως 8.5 Fr και να μπορεί να παραμένει στον ασθενή για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά σε ασθενείς μονάδων εντατικής θεραπείας με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων, χωρίς να δημιουργεί επιπλοκές. Επιπρόσθετα το περίβλημα του καθετήρα να περιέχει ηπαρίνη και μία αποτελεσματική  αντιομικροβιακή ουσία. Ο συρμάτινος οδηγός να είναι μαλακός και στα δύο άκρα, το ένα σε σχήμα J και το άλλο σε ευθύ, ώστε να είναι στη διακριτική ευχέρεια του γιατρού η χρήση του.Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών

( CE - Mark).
	
	

	5.1
	Καθετήρες 2 αυλών
	Γενικά όπως ανωτέρω.Επιπρόσθετα, πρέπει το σετ κεντρικών φλεβικών καθετήρων (υποκλείδιων -μηριαίων σφαγιτιδικών) να περιλαμβάνει καθετήρες διπλού αυλού μήκους 20 cm.Επίσης, να περιλαμβάνονται και δύο πώματα, ένα για κάθε αυλό.
	400 τεμ
	1001784

	6
	Καθετήρας Levin από PVC
	Καθετήρες Levin απο Ρ V C. ακτινοσκιεροί  βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 75 cm ,ατραυματικοί κλειστού άκρου και με αποστρογγυλωμένο το τελικό τους για ευκολότερη διείσδυση  με 4 πλάγιες οπές, μήκους 125 cm σε μεγέθη από 8-21 μ.χ. Αποστειρωμένοι.
	           2.750 τεμ
	

	7
	Περιφερειακοί φλεβοκαθετήρες με πτερύγια και βαλβίδα έγχυσης.
	Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να μη διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4 1/2 έτη από της παραλαβής.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Να αποτελείται από επικηρωμένο χαρτί που δε σχίζεται και πλαστική μεμβράνη , για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO - Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. (CE - Mark).Να διαθέτει πτερύγια και βαλβίδα μη παλινδρόμησης.Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο, για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.Ο οδηγός - στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια. ( μείωση κόστους - αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων ).Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να προσφέρεται στα εξής μεγέθη: (14,16,18,20,22 G). Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή ( μείωση κόστους ).Το καπάκι ( πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.
No16

Νο 18 

Νο 20 

Νο 22 

Νο 24 
	   220 τεμ

4.000 τεμ

30.000 τεμ

10.000 τεμ

     100 τεμ


	16:10508

18:02329

20:11454

22:10480

24:11456

	8
	Περιφερικοί αρτηριακοί καθετήρες με διακόπτη ροής αίματος 
	ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυμβατά PTFE με επικάλυψη σιλικόνης και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Μα αποτελείται από επικηρωμένο χαρτί που δε σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:Να έχουν διακόπτη ροής αίματος (flow- switch). ώστε να αποφεύγεται πλήρως ο κίνδυνος διαφυγής αίματος ή εμβολής αέρα.Να είναι  κατασκευασμένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).Ο καθετήρας να έχει·.λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο, έτσι ώστε να μην αυξομειώνεται n ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή  θρομβοφλεβίτιδα.Ο οδηγός-στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα.Να διαθέτουν πτερύγια για καλύτερη στήριξη. Μεγέθη 20 G.
	400 τεμ
	1002521

	9


	Εμφυτεύσιμος καθετήρας κεντρικής φλέβας portacath
	"Εμφυτεύσιμο τύμπανο, με συνδέσιμο καθετήρα Groshong 8F με βαλβίδα στο πλάι, κλειστού άκρου μονού αυλού από ακτινοσκιερή σιλικόνη (Intermediate kit).  Συμπαγές εμφυτεύσιμο τύμπανο από υλικό Delrin (πλαστικό ιατρικού τύπου) για ελαχιστοποίηση παρεμβολών κατά τη σάρωση με μαγνητικό και αξονικό τομογράφο (M.R.I & CT) με συνδέσιμο καθετήρα από ακτινοσκιερή σιλικόνη κλειστού άκρου Groshong 8Fr. Ο καθετήρας Groshong να διαθέτει στο πλάι στο άκρο του, βαλβίδα τριών θέσεων που επιτρέπει την έγχυση υγρών και αναρρόφηση αίματος, ενώ ταυτόχρονα  να αποτρέπει από την εμβολή αέρα, την αντεπιστροφή αίματος στον αυλό του καθετήρα και την απόφραξη αυτού. Να μην απαιτείται συντήρηση του συστήματος με ηπαρίνη.¨ 
	       30 τεμ
	1000593

	
	ΒΕΛΟΝΕΣ
	
	
	

	10

	Σύστημα μέτρησης φλεβικής πίεσης.
	Α. Πλαστικό μανόμετρο για τη μέτρηση, της κεντρικής φλεβικής πίεσης.
	    20 τεμ
	


	
	
	Β. Κεντρικός φλεβικός καθετήρας 72 εκ. μέσα σε ειδικό τύμπανο, για τη μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης. Αποστειρωμένος και ελεύθερος πυρετογόνων. Έχει συρμάτινο οδηγό, είναι σκιαγραφικός αλλά δεν φέρει εξωτερικά σιλικοναρισμένη βελόνα. Στη συσκευασία περιέχεται και ένας φλεβικός καθετήρας 13 G μήκους 5,1 εκ. ο οποίος χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του κεντρικού καθετήρα.
	
	

	11
	Καθετήρες κιρσών οισοφάγου
	 Ένα τεμάχιο από  κάθε νούμερο μόνο για ΤΕΠ.
	      5 τεμ
	

	12
	Ουρολογικό Σετ Ενδοπροθέσεων  Pig-Tail (2J) αυτοσυγκρατούμενοι κλειστού τύπου
	Να διατίθεται με μήκος  26-32 CH και διαμετρο 4,8-9 CH. Το σύρμα εργασίας να απέχει σε παραμόρφωση  όταν συναντά μικρή αντίσταση, να είναι από σκληρό  αλλά δυνητικά εύκαμπτο υλικό. Η επιφάνεια του ουρητηρικού καθετήρα να είναι υδρόφιλη. Να διατίθενται με κλειστό και ανοιχτό άκρο αλλά και με 2 κλειστά άκρα για διεγχειριτική τοποθέτηση κατά τη διενέργεια ανοιχτών επεμβάσεων όπως και με μορφή monotail.
	250 τεμ
	01283

	14
	Ουρολογικοί Καθετήρες Couvelaire 3-way.
	Να προσφέρονται μεγέθη 16-24 CH. Να είναι τύπου couvelaire 3-way και να αποτελούνται από ημίσκληρο αλλά εύκαμπτο ελαστικό και ακτινοσκιερό υλικό. Να έχουν ευρύ αυλό ώστε να πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα εγχύσεις, παροχετεύσεις και αναρροφήσεις. Ο αυλός να μην συμπίπτει κατά την αύξηση των ενδογενών πιέσεων και να διατηρείται ο ίδιος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες πίεσης. Να έχουν μήκος τούλαχιστον 40 cm. Το άκρο τους να είναι αμβλύ, ώστε να μην τραυματίζεται η ουρήθρα και τα τοιχώματα της ουροδόχου κύστης. Οι οπές παροχέτευσης να είναι μεγάλες. Να προσφέρονται με ανθεκτικό υδροθάλαμο χωρητικότητας τουλάχιστον 30cm. Η βαλβίδα τους να είναι ελαστική και ασφαλής, ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενό του και να αφαιρείται τούτο ευχερώς όταν απαιτείται. (Το υλικό τους να είναι  θερμοευαίσθητο PVC.) 

Να διατίθενται σε μεγέθη: 16,18,20,22 CH
	250 τεμ
	16:ΝΕΟΣ

18:01214

20:01872

22:01391

	15
	Ουρολογικοί Καθετήρες Dyfour 

3-way
	Να είναι τύπου Dyfour 3-way και να αποτελούνται από ημίσκληρο αλλά εύκαμπτο ελαστικό και ακτινοσκιερό υλικό. Να διαθέτουν μεταλλικό ή πλαστικό σπείρωμα εντός του τοιχώματος του καθετήρα. Να έχουν ευρύ αυλό ώστε να πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα εγχύσεις, παροχετεύσεις και αναρροφήσεις. Ο αυλός να μην συμπίπτει κατά την αύξηση των ενδογενών πιέσεων και να διατηρείται ο ίδιος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες πίεσης. Να έχουν μήκος τούλαχιστον 40 cm. Το άκρο τους να είναι αμβλύ, ώστε να μην τραυματίζεται η ουρήθρα και τα τοιχώματα της ουροδόχου κύστης. Οι οπές παροχέτευσης να είναι μεγάλες. Να προσφέρονται με ανθεκτικό υδροθάλαμο χωρητικότητας τουλάχιστον 30cm. Η βαλβίδα τους να είναι ελαστική και ασφαλής, ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενό του και να αφαιρείται τούτο ευχερώς όταν απαιτείται. (Το υλικό τους να είναι  θερμοευαίσθητο PVC.)

Να διατίθενται σε μεγέθη: 16,18,20,22,24 CH.
	570 τεμ
	

	16
	Ουρολογικοί Καθετήρες Couvelaire 3-way
100% σιλικόνη
	Υλικό 100% σιλικόνη (Προορίζονται για ασθενείς αλλεργικούς σε υλικά όπως Latex,Pvc.)

Χωρητικότητα υδροθαλάμου τουλάχιστον έως 20 cc.

Να είναι τύπου couvelaire 3-way και να αποτελούνται από ημίσκληρο αλλά εύκαμπτο ελαστικό και ακτινοσκιερό υλικό. Να έχουν ευρύ αυλό ώστε να πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα εγχύσεις, παροχετεύσεις και αναρροφήσεις. Ο αυλός να μην συμπίπτει κατά την αύξηση των αιμογενών πιέσεων και να διατηρείται ο ίδιος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες πίεσης. Να έχουν μήκος τούλαχιστον 40 cm. Το άκρο τους να είναι αμβλύ, ώστε να μην τραυματίζεται η ουρήθρα και τα τοιχώματα της ουροδόχου κύστης. Οι οπές παροχέτευσης να είναι μεγάλες. Να προσφέρονται με ανθεκτικό υδροθάλαμο χωρητικότητας τουλάχιστον 30cm. Η βαλβίδα τους να είναι ελαστική και ασφαλής, ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενό του και να αφαιρείται τούτο ευχερώς όταν απαιτείται. 

Να διατίθενται σε μεγέθη: 16,18,20,22,24
	60 τεμ
	16:ΝΕΟΣ

18:1002504

20:1002505

22:1002506

24:ΝΕΟΣ



	17
	Ουρολογικοί Καθετήρες Dyfour 3-way 

Σιλικόνης 100%
	Υλικό 100% σιλικόνη (Προορίζονται για ασθενείς αλλεργικούς σε υλικά όπως Latex,Pvc.) Χωρητικότητα υδροθαλάμου τουλάχιστον έως 20 cc.
Να είναι τύπου Dyfour 3-way και να αποτελούνται από ημίσκληρο αλλά εύκαμπτο ελαστικό και ακτινοσκιερό υλικό. Να διαθέτουν μεταλλικό ή πλαστικό σπείρωμα εντός του τοιχώματος του καθετήρα. Να έχουν ευρύ αυλό ώστε να πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα εγχύσεις, παροχετεύσεις και αναρροφήσεις. Ο αυλός να μην συμπίπτει κατά την αύξηση των εμογενών πιέσεων και να διατηρείται ο ίδιος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες πίεσης. Να έχουν μήκος τούλαχιστον 40 cm. Το άκρο τους να είναι αμβλύ, ώστε να μην τραυματίζεται η ουρήθρα και τα τοιχώματα της ουροδόχου κύστης. Οι οπές παροχέτευσης να είναι μεγάλες. Να προσφέρονται με ανθεκτικό υδροθάλαμο χωρητικότητας τουλάχιστον 30cm. Η βαλβίδα τους να είναι ελαστική και ασφαλής, ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενό του και να αφαιρείται τούτο ευχερώς όταν απαιτείται. 

Να διατίθενται σε μεγέθη: 16,18,20,22
	90 τεμ
	16:ΝΕΟΣ

18:01222

20:01393

22:1001201

	20
	Ουρολογικοί Καθετήρες Tiemann 2-way 100% σιλικόνη.
	Να αποτελούνται από 100% σιλικόνη. Να είναι απόλυτα διαφανείς. Το υλικό τους να είναι ακτινοσκιερό. Να φέρουν 2 αντίθετες, ευμεγέθεις πλευρικές οπές παροχέτευσης στο άκρο τους. Το άκρο τους να είναι αμβλύ αποτελούμενο από υλικό που δεν τραυματίζει την ουρήθρα. Ο υδροθάλαμος να είναι ανθεκτικός και η βαλβίδα του ασφαλής. Να έχει χωρητικότητα από 10 CH.

Να διατίθενται με κυλινδρικό άκρο και άκρο τύπου Tiemann. 

Να έχουν μήκος ≥ 40 cm.

Να διατίθενται σε μεγέθη: 16,18,20,22
	300τεμ
	

	21
	Ουρολογικοί Καθετήρες 2-way 100% σιλικόνης παιδιατρικοί.
	Παιδιατρικοί καθετήρες 2way. Nα αποτελούνται από 100% σιλικόνη. Να είναι απόλυτα διαφανείς. Το υλικό τους να είναι ακτινοσκιερό. Να φέρουν 2 αντίθετες, ευμεγέθεις πλευρικές οπές παροχέτευσης στο άκρο τους. Το άκρο τους να είναι αμβλύ αποτελούμενο από υλικό που δεν τραυματίζει την ουρήθρα. Ο υδροθάλαμος να είναι ανθεκτικός και η βαλβίδα του ασφαλής. Να έχει χωρητικότητα από 10 CH.

Να διατίθενται με κυλινδρικό άκρο και άκρο τύπου Tiemann 

Να έχουν μήκος ≥ 40 cm. Να έχουν επιπλέον οδηγό σύρμα, μήκος ≥ 30 cm, >Megleuh 6-10 CH.


	45τεμ
	

	22
	Ουρολογικοί Καθετήρες 2-way με κυλινδρικό άκρο Foley.
	Να αποτελούνται από εύκαμπτο, ελαστικό υλικό (latex με επικάλυψη σιλικόνης). Να φέρουν ευρύ αυλό, ο οποίος να μην συμπίπτει κατά τις μεταβολές των πιέσεων και να μένει αμετάβλητος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Να φέρουν 2 τουλάχιστον ευρείες οπές στο άκρο τους. Ο υδροθάλαμος να είναι ανθεκτικός, μέγιστης χωρητικότητας 10-30 cc. Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή ώστε να διατηρείται όλο το περιεχόμενο του, χωρίς απώλειες και να αφαιρείται αυτό ευχερώς όταν απαιτείται. Να έχουν μήκος ≥ 40 cm.

Να διατίθενται με κυλινδρικό άκρο και άκρο τύπου Foley.

Να διατίθενται σε μεγέθη: 12,14,16,18,20,22,24
	300 τεμ
	1001512

	23
	Ουρολογικοί Καθετήρες 2-way με κυλινδρικό άκρο Tiemann.
	Να αποτελούνται από εύκαμπτο, ελαστικό υλικό (latex με επικάλυψη σιλικόνης). Να φέρουν ευρύ αυλό, ο οποίος να μην συμπίπτει κατά τις μεταβολές των πιέσεων και να μένει αμετάβλητος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Να φέρουν 2 τουλάχιστον ευρείες οπές στο άκρο τους. Ο υδροθάλαμος να είναι ανθεκτικός, μέγιστης χωρητικότητας 10-30 cc. Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή ώστε να διατηρείται όλο το περιεχόμενο του, χωρίς απώλειες και να αφαιρείται αυτό ευχερώς όταν απαιτείται. Να έχουν μήκος ≥ 40 cm.

Να διατίθενται με κυλινδρικό άκρο και άκρο τύπου Tiemann.

Να διατίθενται σε μεγέθη: 12,14,16,18,20,22,24
	750 τεμ
	12:

14:

16:10508

18:02329

20:11454

22:10480

24:ΝΕΟΣ



	24
	Ουρολογικοί Καθετήρες Foley 2-way από μαλακό υλικό μακράς παραμονής.
	Υδροθάλαμος μέγιστης χωρητικότητας έως 30 mlt. Να είναι κατασκευασμένοι από latex επικαλυμμένο κατά το έσω και έξω στρώμα με ελαστομερή  σιλικόνης. Λοιπές προδιαγραφές όπως ανωτέρω Α/Α 23. Να έχουν άκρο τύπου Foley. Ευθύ, κυλινδρικό. Να διατίθενται σε μεγέθη: 12,14,16,18,20,22 
	750 τεμ
	

	25
	Ουρολογικοί Καθετήρες Tiemman 2-way από μαλακό υλικό μακράς παραμονής.
	Υδροθάλαμος μέγιστης χωρητικότητας έως 30 mlt. Να είναι κατασκευασμένοι από latex επικαλυμμένο κατά το έσω και έξω στρώμα με ελαστομερή  σιλικόνης.Να έχουν άκρο τύπου Tiemann. 

Να διατίθενται σε μεγέθη: 12,14,16,18,20,22
	750 τεμ
	

	26
	Ουρολογικοί Καθετήρες 2-way τύπου Tiemann από σκληρό υλικό, αυτοσυγκρατούμενοι.
	Να είναι κατασκευασμένοι από σκληρό υλικό PVC, θερμοευαίσθητο (έτσι ώστε να διαπερνούν στενώματα ουρήθρας και παράλληλα να μην δημιουργούν δυσχέρεια).Να έχουν υδροθάλαμο με χωρητικότητα τουλάχιστον 25mlt. Να διατίθενται σε μεγέθη: 12,14,16,18,20,22
	450 τεμ
	

	27
	Ουρολογικοί Καθετήρες Dyfour 3 way από latex
	Να είναι τύπου Dyfour 3-way και να αποτελούνται από ημίσκληρο αλλά εύκαμπτο ελαστικό και ακτινοσκιερό υλικό. Να έχουν ευρύ αυλό ώστε να πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα εγχύσεις, παροχετεύσεις και αναρροφήσεις. Ο αυλός να μην συμπίπτει κατά την αύξηση των ενδογενών πιέσεων και να διατηρείται ο ίδιος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες πίεσης. Να έχουν μήκος τούλαχιστον 40 cm. Το άκρο τους να είναι αμβλύ, ώστε να μην τραυματίζεται η ουρήθρα και τα τοιχώματα της ουροδόχου κύστης. Οι οπές παροχέτευσης να είναι μεγάλες. Να προσφέρονται με ανθεκτικό υδροθάλαμο χωρητικότητας τουλάχιστον 30cm. Η βαλβίδα τους να είναι ελαστική και ασφαλής, ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενό του και να αφαιρείται τούτο ευχερώς όταν απαιτείται.

Υλικο λατεξ με επικαλυψη σιλικονης. Να διαθέτουν σπείραμα εντός του τοιχώματος το οποίο να τους προδίδει σκληρότητα ώστε να μην συμπίπτει ο αυλός τους.  Να διατίθενται σε μεγέθη: 16,18,20,22,24
	300 τεμ
	16:ΝΕΟΣ

18:01222

20:01393

22:1001201

24:ΝΕΟΣ

	28
	Ουρολογικοί Καθετήρες Couvelaire 3 way από latex
	Να είναι τύπου Couvelaire 3-way και να αποτελούνται από ημίσκληρο αλλά εύκαμπτο ελαστικό και ακτινοσκιερό υλικό. Να έχουν ευρύ αυλό ώστε να πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα εγχύσεις, παροχετεύσεις και αναρροφήσεις. Ο αυλός να μην συμπίπτει κατά την αύξηση των ενδογενών πιέσεων και να διατηρείται ο ίδιος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες πίεσης. Να έχουν μήκος τούλαχιστον 40 cm. Το άκρο τους να είναι αμβλύ, ώστε να μην τραυματίζεται η ουρήθρα και τα τοιχώματα της ουροδόχου κύστης. Οι οπές παροχέτευσης να είναι μεγάλες. Να προσφέρονται με ανθεκτικό υδροθάλαμο χωρητικότητας τουλάχιστον 30cm. Η βαλβίδα τους να είναι ελαστική και ασφαλής, ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενό του και να αφαιρείται τούτο ευχερώς όταν απαιτείται.

Υλικο λατεξ με επικαλυψη σιλικονης. Να διαθέτουν σπείραμα εντός του τοιχώματος το οποίο να τους προδίδει σκληρότητα ώστε να μην συμπίπτει ο αυλός τους.  Να διατίθενται σε μεγέθη: 16,18,20,22,24
	150 τεμ
	16:ΝΕΟΣ

18:01214

20:01872

22:01391

24:01392

	29
	Ουρολογικοί Καθετήρες τύπου Tiemann
(μη αυτοσυγκρα-

τούμενοι).
	Να αποτελούνται από σκληρό αλλά και δυνητικά εύκαμπτο υλικό ώστε να μην λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το πρόσθιο άκρο τους  να είναι αποστρογγυλωμένο ώστε να μην τραυματίζουν κατά την τοποθέτηση. Να έχουν πλευρικές οπές μπροστά ευρείες για καλή παροχέτευση. Να προσφέρονται με ευθύ άκρο Nelaton και με κυρτό άκρο τύπου Tiemann.

Να διατίθενται σε μεγέθη: 8,10,12,14,16,18,20,22
	1200 τεμ
	8:ΝΕΟΣ

10:ΝΕΟΣ

12:10114

14:02290

16:10115

18:10116

20:10117

22:1000288

	30
	Ουρολογικοί Καθετήρες τύπου Nelaton
(μη αυτοσυγκρα-

τούμενοι).
	Να αποτελούνται από σκληρό αλλά και δυνητικά εύκαμπτο υλικό ώστε να μην λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το πρόσθιο άκρο τους  να είναι αποστρογγυλωμένο ώστε να μην τραυματίζουν κατά την τοποθέτηση. Να έχουν πλευρικές οπές μπροστά ευρείες για καλή παροχέτευση. Να προσφέρονται με ευθύ άκρο Nelaton και με κυρτό άκρο τύπου Tiemann.

Να διατίθενται σε μεγέθη: 8,10,12,14,16,18,20
	1200 τεμ
	8:10106

10:1002514

12:1002515

14:1002516

16:1002517

18:1002518

20:1002519

	31
	Καθετήρες Αερίων Νο 28
	Να είναι από PVC,να είναι ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, μήκους 40cm με ελαστική υποδοχή. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι και να προσφέρονται σε μέγεθος CH 28.


	               180 τεμ


	

	
	Καθετήρες Αερίων Νο 30
	Να είναι από PVC,να είναι ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, μήκους 40cm με ελαστική υποδοχή. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι και να προσφέρονται σε μέγεθος CH 30.


	               180 τεμ
	

	32
	Ουρολογικοί Διουρηθρικοί καθετήρες με κεντρική οπή σιλικόνης 
	Να αποτελούνται από 100% σιλικόνη. Να είναι απόλυτα διαφανείς. Το υλικό τους να είναι ακτινοσκιερό. Να φέρουν 2 αντίθετες, ευμεγέθεις πλευρικές οπές παροχέτευσης στο άκρο τους. Το άκρο τους να είναι αμβλύ αποτελούμενο από υλικό που δεν τραυματίζει την ουρήθρα. Ο υδροθάλαμος να είναι ανθεκτικός και η βαλβίδα του ασφαλής. Να έχει χωρητικότητα από 10 ml.

Να διατίθενται με ατραυματικό  άκρο Να έχουν μήκος ≥ 40 cm.

Eπιπλέον να διαθέτουν κεντρική οπή ώστε να τοποθετούνται πάνω από οδηγό σύρμα Over the wire. Να διατίθενται σε μεγέθη: 12,14,16,18,20,22
	250 τεμ
	

	33
	Οδηγό σύρμα ουρολογικό νιτινόλης


	Υδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα μιας χρήσης νιτινόλης με ακτινοσκιερό κάλυμμα και πλήρη υδρόφιλη επικάλυψη υψηλής αντοχής χημικά εφαρμοσμένη χαμηλού συντελεστή τριβής  , κατάλληλο για απαιτητικές ουρολογικές επεμβατικές διαδικασίες και καθοδήγηση μέσα από δύσκολες ανατομίες. Να είναι εύκαμπτο, ελαστικό και εύκολα καθοδηγούμενο, .Να διαθέτει άκρο ευθύ ή κυρτό  που να μειώνεται σταδιακά το οποιο να είναι  ατραυματικό και εύκαμπτο, να έχει δυνατότητα περιστροφής του 1:1, να ανθίσταται στο τσάκισμα, και να έχει υψηλή ακτινοσκιερότητα. να διαθέτει υψηλή μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης . Να διατίθεται σε διαμέτρους 0.25’’ , 0.035’’ και 0.038’’, σε ευθύ ή κυρτό, μήκος  150cm και 260cm με σκληρότητα standard & stiff  & extra stiff . Το σετ να περιλαμβάνει ένα ειδικό εισαγωγέα για προώθηση τους σύρματος με το ένα χέρι και ένα συμβατικό εισαγωγέα).   Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου, μέσα σε ειδική θήκη με ειδικό ρύγχος έγχυσης - ενεργοποίησης της υδρόφιλης επικάλυψης.
	100 τεμ
	

	34
	Οδηγό σύρμα ουρολογικό 

υδρόφιλο
	Οδηγό-Σύρμα υπερυδρόφιλο, με πυρήνα κατασκευασμένο από Nitinol με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης σε όλο το μήκος του,  τυπου soft core. Το οδηγό σύρμα να διατίθεται με διάμετρο  0.025"0.035’’ & 0.038’’ και να έχει μήκος ισο η μεγαλυτερο των 145cm. Το άκρο του σύρματος να είναι ευθύ ή κεκκαμένο, εύκαμπτο, υδρόφιλο. Να είναι ακτινοσκιερο σε ολο του το μηκος, να ανθίσταται στο τσάκισμα, να διαθέτει  μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης . Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου, μέσα σε ειδική θήκη με ειδικό ρύγχος έγχυσης - ενεργοποίησης της υδρόφιλης επικάλυψης
	150 τεμ
	


ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
PAGE  

